## Slide 1: Ovládací software pro nezávislé ovládání pěti pneumatických svalů v robotické struktuře
Marek Darsa
Bakalářská Práce
Studijní program: Informatika a kybernetika ve zdravotnictví
Studijní obor: Biomedicínská informatika
Vedoucí : Ing. Martin Bejtic
Konzultant: Ing. Jan Kauler, Ph. D.
Notes: 0-0:20

## Slide 2: Obsah
Proč soustava vůbec vznikla
Pneumatická soustava
Pneumatické Svaly
Cíle práce
Metodika
Závěr
Notes: 0:20-1

## Slide 3: Proč soustava vůbec vznikla
Nemožnost správného nastavení polohy hlavy
Soustava postrádala ovládací software,který by byl schopen provádět komplexní akce
Nutnost přesných pohybů bez zanesení artefaktů do snímků
Obr. 1 Pacient v magnetické rezonanci
Notes: 1-1:40

## Slide 4: Pneumatická soustava
Soustava byla na zakázku vytvořena firmou Prokyber, která k této soustavě dodala i základní ovládací funkce
Design od Ing. Martina Bejtice spolupracujícího v týmu s Ing. Jan Kauler, Ph. D.
Obr 2. Krokový motor, hřídel a pneumatický ventil
Notes: 1:40-2:40

## Slide 5: Pneumatické svaly
V soustavě se využívají svaly, které byly speciálně vytvořeny pro tuto soustavu
Svaly se odlévají ze silikonu
Obr. 3 Pneumatický sval v základní formě
Obr. 4 Pneumatické svaly během pracovního procesu
Notes: 2:40-3:10

## Slide 6: Cíle práce
Vytvoření grafického uživatelské prostředí a ovládacího softwaru pro ovládání pneumatické soustavy o 5 na sobě nezávislých pneumatických svalech
Vytvoření GUI
Navrhnutí a vytvoření možnosti uživatelských rolí
Vytvoření metody pro ovládání jednotlivých svalů
Možnost provést měření na svalu a dále s tímto měřením pracovat
Možnost nastavit pro každý sval různé parametry a tyto parametry mít možnost měnit
Notes: 3:10-4:10

## Slide 7: Metodika
Moje práce
Převzatá část
Obr. 5 Komponent diagram soustavy
Notes: 4:10-5:10

## Slide 8: Technické řešení
Programovací jazyk Python
Grafická knihovna Tkinter s uživatelskou nadstavbou CustomTkiter
Další okna pomocí metody CTkTopLevel
Databázová knihovna SQLite
Notes: 5:10-6

## Slide 9
Obr. 6 Přihlašovací okno – light mode
Obr. 7 Přihlašovací okno – Dark mode
Notes: 6-6:30

## Slide 10: Návrh uživatelských rolí
Administrátor
Měření jednotlivých svalů
Přístup k databázi
Uživatel
Předvolené akce
Nezávislé ovládaní svalů

## Slide 11
Obr. 8 Hlavní administrátorské okno

## Slide 12
Obr. 9 Okno pro měření technických parametrů pneumatického svalu
Notes: 6:30-7:30

## Slide 13
Obr. 8 Hlavní administrátorské okno

## Slide 14
Obr. 10 Grafické zobrazení databáze
Notes: 7:30-8:30

## Slide 15
Obr. 11 Uživatelské okno
Notes: 8:30-9:30

## Slide 16: Závěr
Vytvoření GUI
Navrhnutí a vytvoření možnosti uživatelských rolí
Vytvoření metody pro ovládání jednotlivých svalů
Možnost provést měření na svalu a dále s tímto měřením pracovat
Možnost nastavit pro každý sval různé parametry a tyto parametry mít možnost měnit
Notes: 9:30-10:00

## Slide 17: Děkuji za pozornost Dotazy?

## Slide 18: Zdroje
Obr. 1 - https://salisburyhealthcarehistory.uk/wp-content/uploads/2016.475_patient_dcanner.jpg

## Slide 19: 1. Jak by bylo možné systém rozšířit pro ovládání více než pěti pneumatických svalů?
Nutné přidat do soustavy desku která bude schopna ovládat daný krokový motor

## Slide 20: 2. Jaké změny v softwarové architektuře vyžaduje škálování projektu na více svalů?
Ovládání svalů je pomocí slovníku
Vykreslování GUI je děláno ručně

## Slide 21: 3. Uvažoval jste o licencích použitých knihoven? Jaká omezení kladou licence GPL, MIT a LGPL?
Knihovny které se nacházejí v základní distribuci Pythonu tak jsou pod licencí :Python Software Foundation License (PSF License)
Ostatní využité knihovny jsou pod licencí MIT
GPL: když se využije knihovna s touto licencí tak můj kód musím distribuovat pod stejnou licencí
LGPL: pokud provedu změny s knihovnou tak musím tyto změny dát veřejně zbytek kódu ale nemusím dávat veřejně