## Slide 1: Ovládací software pro nezávislé ovládání pěti pneumatických svalů v robotické struktuře
Marek Darsa
Bakalářská Práce
Vedoucí : Ing. Martin Bejtic
Konzultant: Ing. Jan Kauler, Ph. D.

## Slide 2: Obsah
Proč soustava vůbec vznikla
Pneumatická soustava
Pneumatické Svaly
Cíle práce
Metodika
Závěr

## Slide 3: Proč soustava vůbec vznikla
Nemožnost správného nastavení polohy hlavy
Soustava postrádala ovládací software,který by byl schopen provádět komplexní akce
Nutnost přesných pohybů bez zanesení artefaktů do snímků
Obr. 1 Pacient v magnetické rezonanci

## Slide 4: Pneumatická soustava
Soustava byla na zakázku vytvořena firmou Prokyber, která k této soustavě dodala i základní ovládací funkce
Design od Ing. Martina Bejtice spolupracujícího v týmu s Ing. Jan Kauler, Ph. D.
Obr 2. Krokový motor, hřídel a pneumatický ventil

## Slide 5: Pneumatické svaly
V soustavě se využívají svaly, které byly speciálně vytvořeny pro tuto soustavu
Svaly se odlévají ze silikonu
Obr. 3 Pneumatický sval v základní formě
Obr. 4 Pneumatické svaly během pracovního procesu

## Slide 6: Cíle práce
Vytvoření grafického uživatelské prostředí a ovládacího softwaru pro ovládání pneumatické soustavy o 5 na sobě nezávislých pneumatických svalech
Vytvoření GUI
Navrhnutí a vytvoření možnosti uživatelských rolí
Vytvoření metody pro ovládání jednotlivých svalů
Možnost provést měření na svalu a dale s tímto měřením pracovat
Možnost nastavit pro každý sval různé parametry a tyto parametry mít možnost měnit

## Slide 7: Metodika
Moje práce
Převzatá část
Obr. 5 Komponent diagram soustavy

## Slide 8: Technické řešení
Programovací jazyk Python
Grafická knihovna Tkinter s uživatelskou nadstavbou CustomTkiter
Databázová knihovna SQLite
Další okna pomocí metody CTkTopLevel

## Slide 9
Obr. 6 Přihlašovací okno – light mode
Obr. 7 Přihlašovací okno – Dark mode

## Slide 10: Návrh uživatelských rolí

## Slide 11
Obr. 9 Hlavní administrátorské okno

## Slide 12
Obr. 10 Okno pro měření technických parametrů pneumatického svalu

## Slide 13
Obr. 9 Hlavní administrátorské okno

## Slide 14
Obr. 11 Grafické zobrazení databáze

## Slide 15
Obr. 12 Uživatelské okno

## Slide 16: Závěr
Vytvoření GUI
Navrhnutí a vytvoření možnosti uživatelských rolí
Vytvoření metody pro ovládání jednotlivých svalů
Možnost provést měření na svalu a dale s tímto měřením pracovat
Možnost nastavit pro každý sval různé parametry a tyto parametry mít možnost měnit

## Slide 17: Děkuji za pozornost Dotazy?

## Slide 18: Zdroje
Obr. 1 - https://salisburyhealthcarehistory.uk/wp-content/uploads/2016.475_patient_dcanner.jpg